Anhang 2-9: 
Umweltqualitätsnormen für prioritäre Stoffe und bestimmt andere Schadstoffe zur Einstufung des chemischen Zustands der Binnenoberflächengewässer 3)

(Quelle:	Richtlinie 2013/39/EU, Stand 24. August 2013, Anhang II)

| CAS-Nr. 1) | Stoffname | Umweltqualitätsnorm (UQN) |  |  | Einheit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | JD 2) | ZHK 4) | Biota 12) |  |
| 15972-60-8 | Alachlor | 0,3 | 0,7 | – | µg/l |
| 120-12-7 | Anthracen | 0,1 | 0,1 | – | µg/l |
| 1912-24-9 | Atrazin | 0,6 | 2,0 | – | µg/l |
| 71-43-2 | Benzol | 10 | 50 | – | µg/l |
| 32534-81-9 | Bromierte Diphenylether 5) | – | 0,14 | 0,0085 | µg/l µg/kg Nassgewicht |
| 7440-43-9 | Cadmium und Cadmiumverbindungen (je nach Wasserhärteklasse) 6) | ≤ 0,08 – 0,25 | ≤ 0,45 – 1,5 | – | µg/l |
| 56-23-5 | Tetrachlorkohlenstoff 7) | 12 | nicht anwendbar | – | µg/l |
| 85535-84-8 | C10-C13-Chloralkane 8) | 0,4 | 1,4 | – | µg/l |
| 470-90-6 | Chlorfenvinphos | 0,1 | 0,3 | – | µg/l |
| 2921-88-2 | Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-Ethyl) | 0,03 | 0,1 | – | µg/l |
| – 309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6 | Cyclodien-Pestizide: Aldrin 7) Dieldrin 7) Endrin 7) Isodrin 7) | Σ=0,01 | nicht anwendbar | – | µg/l |
| – | DDT insgesamt 7), 9) | 0,025 | nicht anwendbar | – | µg/l |
| 50-29-3 | Para-para-DDT 7) | 0,01 | nicht anwendbar | – | µg/l |
| 107-06-2 | 1,2-Dichlorethan | 10 | nicht anwendbar | – | µg/l |
| 75-09-2 | Dichlormethan | 20 | nicht anwendbar | – | µg/l |
| 117-81-7 | Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) | 1,3 | – | – | µg/l |
| 330-54-1 | Diuron | 0,2 | 1,8 | – | µg/l |
| 115-29-7 | Endosulfan | 0,005 | 0,01 | – | µg/l |
| 206-44-0 | Fluoranthen | 0,0063 | 0,12 | 30 | µg/l µg/kg Nassgewicht |
| 118-74-1 | Hexachlorbenzol | – | 0,05 | 10 7) | µg/l µg/kg Nassgewicht |
| 87-68-3 | Hexachlorbutadien | – | 0,6 | 55 8) | µg/l µg/kg Nassgewicht |
| 608-73-1 | Hexachlorcyclohexan | 0,02 | 0,04 | – | µg/l |
| 34123-59-6 | Isoproturon | 0,3 | 1,0 | – | µg/l |
| 7439-92-1 | Blei und Bleiverbindungen | 1,2 13) | 14 | – | µg/l |
| 7439-97-6 | Quecksilber und Quecksilber-verbindungen | – | 0,07 | 20 | µg/l µg/kg Nassgewicht |
| 91-20-3 | Naphthalin | 2 | 130 | – | µg/l |
| 7440-02-0 | Nickel und Nickelverbindungen | 4 13) | 34 | – | µg/l |
| 84852-15-3 | Nonylphenole (4-Nonylphenol) | 0,3 | 2,0 | – | µg/l |
| 140-66-9 | Octylphenol (4-(1,1’,3,3’-Tetramethylbutyl)-phenol) | 0,1 | nicht anwendbar | – | µg/l |
| 608-93-5 | Pentachlorbenzol | 0,007 | nicht anwendbar | – | µg/l |
| 87-86-5 | Pentachlorphenol | 0,4 | 1 | – | µg/l |
| – | Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 11) | – | – | – | – |
| 50-32-8 | Benzo(a)pyren | 1,7 x 10-4 | 0,27 | 5 | µg/l µg/kg Nassgewicht |
| 205-99-2 | Benzo(b)fluoranthen | siehe 11) | 0,017 | siehe 11) | µg/l |
| 207-08-9 | Benzo(k)fluoranthen | siehe 11) | 0,017 | siehe 11) | µg/l |
| 191-24-2 | Benzo(ghi)perylen | siehe 11) | 8,2 x 10-3 | siehe 11) | µg/l |
| 193-39-5 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | siehe 11) | siehe 11) | siehe 11) | µg/l |
| 122-34-9 | Simazin | 1 | 4 | – | µg/l |
| 127-18-4 | Tetrachlorethylen 7) | 10 | nicht anwendbar | – | µg/l |
| 79-01-6 | Trichlorethylen 7) | 10 | nicht anwendbar | – | µg/l |
| 36643-28-4 | Tributylzinnverbindungen (Tributyltin-Kation) | 0,0002 | 0,0015 | – | µg/l |
| 12002-48-1 | Trichlorbenzole | 0,4 | nicht anwendbar | – | µg/l |
| 67-66-3 | Trichlormethan (Chloroform) | 2,5 | nicht anwendbar | – |  |
| 1582-09-8 | Trifluralin | 0,03 | nicht anwendbar | – | µg/l |
| 115-32-2 | Dicofol | 1,3 x 10-4 | nicht anwendbar 10) | 33 | µg/l µg/kg Nassgewicht |
| 1763-23-1 | Perfluoroktansulfonsäure und ihre Derivate (PFOS) | 6,5 x 10-4 | 36 | 9,1 | µg/l µg/kg Nassgewicht |
| 124495-18-7 | Quinoxyfen | 0,15 | 2,7 | – | µg/l |
| Siehe Fußnote 10 in Anhang X der Richtlinie 2000/60/EG | Dioxine und dioxinähnliche Verbindungen (Σ PCDD, PCDF, dl-PCB) | – | nicht anwendbar | 0,0065 | µg/kg TEQ 14) |
| 74070-46-5 | Aclonifen | 0,12 | 0,12 | – | µg/l |
| 42576-02-3 | Bifenox | 0,012 | 0,04 | – | µg/l |
| 28159-98-0 | Cybutryn | 0,0025 | 0,016 | – | µg/l |
| 52315-07-8 | Cypermethrin | 8 x 10-5 | 8 x 10-6 | – | µg/l |
| 62-73-7 | Dichlorvos | 6 x 10-4 | 7 x 10-4 | – | µg/l |
| Siehe Fußnote 12 in Anhang X der Richtlinie 2000/60/EG | Hexabromcyclododecan (HBCDD) | 0,0016 | 0,5 | 167 | µg/l µg/kg Nassgewicht |
| 76-44-8/ 1024-57-3 | Heptachlor und Heptachlorepoxid | 2 x 10-7 | 3 x 10-4 | – | µg/l |
| 886-50-0 | Terbutryn | 0,065 | 0,34 | – | µg/l |

1)	CAS: Chemical Abstracts Service

2)	Dieser Parameter ist die UQN, ausgedrückt als Jahresdurchschnitt (JD-UQN). Sofern nicht anders angegeben, gilt er für die Gesamtkonzantration aller Isomere.

3)	Binnenoberflächengewässer umfassen Flüsse und Seen sowie mit diesen verbundene künstliche oder erheblich veränderte Wasserkörper.

4)	Dieser Parameter ist die UQN, ausgedrückt als zulässige Höchstkonzentration (ZHK-UQN). Ist für die ZHK-UQN „nicht anwendbar“ angegeben, so gelten die JD-UQN-Werte auch bei kurzfristigen Verschmutzungsspitzenwerten bei kontinuierlicher Einleitung als ausriechenedes Schutzniveau, da sie deutlich niedriger sind als die auf der Grundlage der akuten Toxizität gewonnenen Werte.

5)	Für die unter bromierte Diphenlyether fallende Gruppe prioritärer Stoffe bezieht sich die UQN auf die Summe der Konzentrationen von Kongeneren der Nummern 28, 47, 99, 100, 153 und 154.

6)	Bei Cadmium und Cadmiumverbindungen hängt die Umweltqualitätsnorm von der Wasserhärte ab, die in fünf Klassenkategorien abgebildet wird (Klasse 1: <40 mg CaCO3/l, Klasse 2: 40 bis < 50 mg CaCO3/l, Klasse 3: 50 bis < 100 mg CaCO3/l, Klasse 4: 100 bis < 200 mg CaCO3/l und Klasse 5: ≥200 mg CaCO3/l).

7)	Hierbei handelt es sich nicht um einen prioritären Stoffe, sodnern um einen der sonstigen Schadstoffe, bei denen die Umweltqualitätsnormen mit denen identisch sind, die in den vor dem 13. Januar 2009 geltenden Rechtsvorschriften festgelegt worden sind.

8)	Für diese Stoffgruppe ist kein Idikatorparameter verfügbar. Der bzw. die Indikatorparameter mpüssen durch die Analysenmethode definiert werden.

9)	DDT insgesamt umfasst die Summe der Isomere 1,1,1-Trichlor-2,2-bis-(p-chlorphenyl)ethan (CAS-Nr. 50-29-3; EU-Nr. 200-024-3), 1,1,1-Trichlor-2(o-chlorphenyl)-2-(p-chlorphenyl)ethan(CAS-Nr. 789-02-6; EUNr. 212-332-5), 1,1-Dichlor-2,2-bis-(p-chlorphenyl)-ethylen (CAS-Nr. 72-55-9; EU-Nr. 200-784-6) und 1,1-Dichlor-2,2-bis-(p-chlorphenyl)ethan (CAS-Nr. 72-54-8; EU-Nr. 200-783-0).

10)	Es liegen nicht genügend Informationen vor, um einen ZHK-UQN für diese Stoffe festzulegen.

11)	Bei der Gruppe der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) bezieht sich die Biota-UQN und die entsprechendene JD-UQN auf die Konzentration von Benzo(a)pyren, auf dessen Toxizität diese beruhen. Benzo(a)pyren kann als Marker für die anderen PAK betrachtet werden; daher ist nur Benzo(a)pyren zum Vergleich mit der Biota-UQN und der entsprechenden JD-UQN in Wasser zu überwachen.

12)	Sofern nicht anders vermerkt, bezieht sich die Biota-UQN auf Fische. Ein alternatives Biota-Taxon oder einen andere Matrix können stattdessen überwacht werden, sofern die angewendete UQN ein gleichwertiges Schutzniveau bietet. Für die Stoffe Fluoranthen und PAK bezieht sich die Biota-UQN auf Krebstieren und Wiechtiere. Für Zwecke der Bewertung des chemischen Zustands ist die Überachung von Fluoranthen und PAK in Fischen nicht geeignet. Für die Dioxine und dioxinähnlichen Verbindungen bezieht sich die Biota-UQN auf Fische, Krebstiere und Weichtiere; im Einklang mit Abschnitt 5.3 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 1259/2011 der Kommission vom 2. Dezember 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 hinsichtlich der Höchstgehalte für Dioxine, dioxinähnliche PCB und nicht dioxinähnliche PCB in Lebensmitteln (Abl. L 320 vom 3.12.2011, S. 18).

13)	Diese UQN bezieht sich auf bioverfügbare Konzentrationen der Stoffe

14)	PCDD: polychlorierte Dibenzoparadioxine; PCDF: polychlorierte Dibenzofurane; PCB-DL: dioxinähnliche polychlorierte Biphenyle; TEQ: Toxizitätsäquivalente nach den Toxizitätsäquivalenzfaktoren der Weltgesundheitsorganisation von 2005.